**Утверждаю**

**Генеральный директор ООО «Водоканалжилсервис»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рябинин**

**ПЛАН**

**подготовки жилого фонда ООО «Жилкомсервис» к работе в зимних условиях 2017-2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Наименование и вид работ** | **Срок исполнения** | **ответственный** | **примечание** |
| Фабричная 1 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Текущий ремонт кровли  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Фабричная 2 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Текущий ремонт кровли  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы  Ремонт кровли | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  3 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Фабричная 3 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Текущий ремонт кровли  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы  Ремонт кровли | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  3 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Фабричная 5 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Текущий ремонт кровли  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы  Ремонт кровли  Ремонт швов | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  3 кв.  3 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Фабричная 6 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Текущий ремонт кровли  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Фабричная 7 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Текущий ремонт кровли  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Фабричная 8 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Фабричная 9 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Текущий ремонт кровли  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Фабричная 10 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Текущий ремонт кровли  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы  Ремонт кровли  Ремонт швов | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  3 кв.  3 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Фабричная 11 | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб канализации в подвале  Текущий ремонт кровли  Замена стояков ХВ и ГВ на полипропиленовые трубы  Ремонт кровли  Косметический ремонт 1,5 подъездов | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв.  3 кв.  1 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Центральная 1а | Замена запорной арматуры на системе отопления  Ремонт кровли  Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв.  2-4 кв.  2-4 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Центральная 3а | Замена запорной арматуры на системе отопления  Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв.  2-4 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Центральная 4а | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Центральная 4б | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Центральная 4г | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Центральная 4д | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Центральная 4е | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале  Ремонт подъезда | 2-4 кв.  2 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Центральная 4ж | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Центральная 2 | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Новая 43 | Замена светильников в подъездах  Замена выпуска канализации | 2 кв.  3 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Кузовлева 1 | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Кузовлева 2 | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале  Ремонт кровли | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Кузовлева 3 | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Кузовлева 4 | Замена ветхих участков труб водоснабжения и канализации в подвале  Ремонт кровли | 2-4 кв. | Коновалов С.Е. |  |