**Утверждаю**

**Генеральный директор ООО «Водоканалжилсервис»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рябинин**

**ПЛАН**

 **подготовки жилого фонда ООО «Жилсервис № 1» к работе в зимних условиях 2017-2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Наименование и вид работ** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Ул. Водников д.№9 | **2017г.**Замена запорной арматуры на системе отопленияУтепление труб розлива системы отопления | 2 кв.2 кв.. | Коновалов С.Е.Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Первомайская д.№4 | **2017г.**Ремонт входных площадок в подъездыУстановка отливов на козырьки подъездовРемонт кровли | 2 кв.2 кв.3 кв. | Косыгин В.Е.Косыгин В.Е.Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Первомайская д.№5 | **2017г.**Установка автоматики на систему отопления | 2 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Первомайская д.№6 | **2017г.**Установка автоматики на систему отопленияПромывка системы отопления | 2-3 кв.2 кв. | . Коновалов С.Е.Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Первомайская д.№12. | **2017г.**Ремонт входных площадок в подъезды | 2-3 кв. | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Первомайская д.№16 | **2017г.** Ремонт отмостки и крылец |  2-3 кв. . |  Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Первомайская д.№18. | **2017г.**Ремонт межпанельных швовЗамена труб розлива ХВ и ГВ | 2 кв.3-4 кв. |  Косыгин В.Е. Журин Д.В. |  |
| Ул. Юбилейная д.№6 | **2017г.**Ремонт отмосткиЗамена канализационного стояка под 3 подъездомРемонт кровли входов в подвалПромывка системы отопления | 2 кв.1 кв.2 кв.2 кв. | Косыгин В.Е.Журин Д.В.Косыгин В.Е.Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Юбилейная д.№8. | **2017г.**Утепление труб розлива отопления | 2 кв. | Коновалов С.Е.. |  |
| Ул. Юбилейная д.№10. | **2017г.**Ремонт освещения коридоровУтепление труб розлива отопленияЗамена эл.счётчиков в квартирах | 2-3 кв.2-3 кв.2 кв. | Косыгин В.Е.Коновалов С.Е.Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Школьная д.№2. | **2017г.**Замена эл.счётчиков в квартирахРемонт швов |  2 кв.2-3 кв. |  *Косыгин* В.Е.Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Шлюзовая д.№18 | **2017г.**Промывка системы отопления |  2 кв.. | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Шлюзовая д.№20а. | **2017г.**Капитальный ремонт кровлиРемонт отмостки с торца дома | 2 кв.2 кв. | Косыгин В.Е.Косыгин В.Е.. |  |
| Ул. Шлюзовая д.№24. | **2017г.**Замена труб канализации в подвалеУтепление труб розлива отопленияЗамена окон в подъездах |  2 кв.1 кв.2 кв. | Журин Д.В.Коновалов С.Е.Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Шлюзовая д.№24а. | **2017г.**Замена окон в подъездах | 2 кв.. | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Шлюзовая д.№26. | **2017г.**Ремонт кровли | 2-3 кв. | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Сапожникова д.№1. | **2017г.**Капитальный ремонт кровли | 2-3 кв. |  Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Сапожникова д.№5. | **2017г.**Ремонт кровли | 2 кв. |  Косыгин В.Е.. |  |
| Ул. Молодёжная д.№2. | **2017г.**Ремонт стен 5 этажа | 2 кв. |  Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Шоссейная д.№60. | **2017г.**Утепление труб розлива отопленияРемонт отмостки | 2 кв.3 кв. |  Коновалов С.Е.Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Починковская д.№11. | **2017г.**Утепление труб розлива отопления в подвале | 2 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Труда д.№3. | **2017г.**Утепление труб розлива отопления  | 3 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Труда д.№5. | **2017г.**Промывка системы отопленияЗамена окон в подъездах | 2 кв.3кв.2 кв. | Коновалов С.Е.Косыгин В.Е. Викулов О.А. |  |
| Ул. Труда д.№11. | **2017г.**Ремонт кровли | 2-3 кв.. | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Энергетиков д.№1. | **2017г.**Промывка системы отопленияЗамена двери в пристройке, установка регистров |  2 кв.2 кв. | Коновалов С.Е.. |  |
| Ул. Энергетиков д.№2. | **2017г.**Промывка системы отопленияЗамена двери в пристройке, установка регистров | 2 кв.2 кв. | Коновалов С.Е.Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Энергетиков д.№3. | **2017г.**Промывка системы отопленияЗамена двери в пристройке, установка регистров | 2 кв.3 кв. | Коновалов С.Е.Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Энергетиков д.№4. | **2017г.**Прочистка вент.каналовПромывка системы отопленияЗамена двери в пристройке, установка регистров | 2 кв.2 кв.3 кв. | Косыгин В.Е.Коновалов С.Е.Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Энергетиков д.№5. | **2017г.**Замена колпаков вент.шахтПромывка системы отопленияустановка регистров | 2 кв.2 кв.2 кв. | Косыгин В.Е.Коновалов С.Е.Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Энергетиков д.№7. | **2017г.**Промывка системы отопленияустановка регистров | 2 кв.2 кв. | Коновалов С.Е.Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Энергетиков д.№9. | **2017г.**Промывка системы отопленияустановка регистров | 2 кв.. | Коновалов С.Е.Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Энергетиков д.№2а. | **2017г.**Замена окон в подъездахОсушение подвала | 2 кв.1-3 кв. | Косыгин В.Е.Журин Д.В. |  |
| Ул. Магистральная д.№32. | **2017г.**Промывка системы отопленияустановка регистров | 2 кв.2 кв. |  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Магистральная д.№34. | **2017г.**Ремонт колпаков вент.шахтПромывка системы отопленияустановка регистров | 2 кв.2 кв. | Косыгин В.Е.Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Магистральная д.№36. | **2017г.**Замена труб канализацииПромывка системы отопленияустановка регистров | 2 кв.2 кв.2 кв. | Журин Д.В.Викулов О.А.Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Заводскаяд.№2 | **2017г.**Ревизия и промывка водоподогревателяРевизия этажных электрощитков | 2-3 кв.2 кв.. | Коновалов С.Е.Косыгин В.Е. |  |

Гл.инженер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косыгин В.Е.