**Утверждаю**

**Генеральный директор ООО «Водоканалжилсервис»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рябинин**

**ПЛАН**

**подготовки жилого фонда ООО «Жилсервис № 1» к работе в зимних условиях 2017-2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Наименование и вид работ** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | |
| Ул. Водников д.№9 | **2017г.**  Замена запорной арматуры на системе отопления  Утепление труб розлива системы отопления | 2 кв.  2 кв.. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  | | |
| Ул. Первомайская д.№4 | **2017г.**  Ремонт входных площадок в подъезды  Установка отливов на козырьки подъездов  Ремонт кровли | 2 кв.  2 кв.  3 кв. | Косыгин В.Е.  Косыгин В.Е.  Косыгин В.Е. |  | | |
| Ул. Первомайская д.№5 | **2017г.**  Установка автоматики на систему отопления | 2 кв. | Коновалов С.Е. |  | | |
| Ул. Первомайская д.№6 | **2017г.**  Установка автоматики на систему отопления  Промывка системы отопления | 2-3 кв.  2 кв. | .  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  | | |
| Ул. Первомайская д.№12. | **2017г.**  Ремонт входных площадок в подъезды | 2-3 кв. | Косыгин В.Е. |  | | |
| Ул. Первомайская д.№16 | **2017г.**  Ремонт отмостки и крылец | 2-3 кв. . | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Первомайская д.№18. | **2017г.**  Ремонт межпанельных швов  Замена труб розлива ХВ и ГВ | 2 кв.  3-4 кв. | Косыгин В.Е.  Журин Д.В. |  |
| Ул. Юбилейная д.№6 | **2017г.**  Ремонт отмостки  Замена канализационного стояка под 3 подъездом  Ремонт кровли входов в подвал  Промывка системы отопления | 2 кв.  1 кв.  2 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Журин Д.В.  Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Юбилейная д.№8. | **2017г.**  Утепление труб розлива отопления | 2 кв. | Коновалов С.Е.. |  |
| Ул. Юбилейная д.№10. | **2017г.**  Ремонт освещения коридоров  Утепление труб розлива отопления  Замена эл.счётчиков в квартирах | 2-3 кв.  2-3 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Школьная д.№2. | **2017г.**  Замена эл.счётчиков в квартирах  Ремонт швов | 2 кв.  2-3 кв. | *Косыгин* В.Е.  Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Шлюзовая д.№18 | **2017г.**  Промывка системы отопления | 2 кв.  . | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Шлюзовая д.№20а. | **2017г.**  Капитальный ремонт кровли  Ремонт отмостки с торца дома | 2 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Косыгин В.Е.  . |  |
| Ул. Шлюзовая д.№24. | **2017г.**  Замена труб канализации в подвале  Утепление труб розлива отопления  Замена окон в подъездах | 2 кв.  1 кв.  2 кв. | Журин Д.В.  Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Шлюзовая д.№24а. | **2017г.**  Замена окон в подъездах | 2 кв.  . | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Шлюзовая д.№26. | **2017г.**  Ремонт кровли | 2-3 кв. | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Сапожникова д.№1. | **2017г.**  Капитальный ремонт кровли | 2-3 кв. | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Сапожникова д.№5. | **2017г.**  Ремонт кровли | 2 кв. | Косыгин В.Е.  . |  |
| Ул. Молодёжная д.№2. | **2017г.**  Ремонт стен 5 этажа | 2 кв. | Косыгин В.Е. |  | |
| Ул. Шоссейная д.№60. | **2017г.**  Утепление труб розлива отопления  Ремонт отмостки | 2 кв.  3 кв. | Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е. |  | |
| Ул. Починковская д.№11. | **2017г.**  Утепление труб розлива отопления в подвале | 2 кв. | Коновалов С.Е. |  | |
| Ул. Труда д.№3. | **2017г.**  Утепление труб розлива отопления | 3 кв. | Коновалов С.Е. |  | |
| Ул. Труда д.№5. | **2017г.**  Промывка системы отопления  Замена окон в подъездах | 2 кв.  3кв.  2 кв. | Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е.    Викулов О.А. |  | |
| Ул. Труда д.№11. | **2017г.**  Ремонт кровли | 2-3 кв.  . | Косыгин В.Е. |  | |
| Ул. Энергетиков д.№1. | **2017г.**  Промывка системы отопления  Замена двери в пристройке, установка регистров | 2 кв.  2 кв. | Коновалов С.Е.  . |  | |
| Ул. Энергетиков д.№2. | **2017г.**  Промывка системы отопления  Замена двери в пристройке, установка регистров | 2 кв.  2 кв. | Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е. |  | |
| Ул. Энергетиков д.№3. | **2017г.**  Промывка системы отопления  Замена двери в пристройке, установка регистров | 2 кв.  3 кв. | Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е. |  | |
| Ул. Энергетиков д.№4. | **2017г.**  Прочистка вент.каналов  Промывка системы отопления  Замена двери в пристройке, установка регистров | 2 кв.  2 кв.  3 кв. | Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е. |  | |
| Ул. Энергетиков д.№5. | **2017г.**  Замена колпаков вент.шахт  Промывка системы отопления  установка регистров | 2 кв.  2 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  | |
| Ул. Энергетиков д.№7. | **2017г.**  Промывка системы отопления  установка регистров | 2 кв.  2 кв. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  | |
| Ул. Энергетиков д.№9. | **2017г.**  Промывка системы отопления  установка регистров | 2 кв.. | Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  | |
| Ул. Энергетиков д.№2а. | **2017г.**  Замена окон в подъездах  Осушение подвала | 2 кв.  1-3 кв. | Косыгин В.Е.  Журин Д.В. |  | |
| Ул. Магистральная д.№32. | **2017г.**  Промывка системы отопления  установка регистров | 2 кв.  2 кв. | Коновалов С.Е. |  | |
| Ул. Магистральная д.№34. | **2017г.**  Ремонт колпаков вент.шахт  Промывка системы отопления  установка регистров | 2 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е. |  | |
| Ул. Магистральная д.№36. | **2017г.**  Замена труб канализации  Промывка системы отопления  установка регистров | 2 кв.  2 кв.  2 кв. | Журин Д.В.  Викулов О.А.  Коновалов С.Е. |  | |
| Ул. Заводская  д.№2 | **2017г.**  Ревизия и промывка водоподогревателя  Ревизия этажных электрощитков | 2-3 кв.  2 кв.  . | Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е. |  | |

Гл.инженер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косыгин В.Е.