**- Утверждаю**

**Генеральный директор ООО «Водоканалжилсервис»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рябинин**

**ПЛАН**

**подготовки жилого фонда ООО «Водоканалжилсервис № 1» к работе в зимних условиях 2017-2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Наименование и вид работ** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **примечание** |
| ул. Труда д.№26 | **2017г.**Косметический ремонт 4,6 подъездовРемонт межпанельных швовРевизия ВРУ и этажных электрощитковРемонт стыков водосточных трубРемонт водоподогревателя, ревизия запорной арматурыПромывка системы отопления | 1-2 кв.2 кв.2 кв.2 кв.2 кв.2 кв. |  Косыгин В.Е. Косыгин В.Е. Косыгин В.Е.Журин Д.В. Коновалов С.Е. Коновалов С.Е.  |  |
| Ул. Труда д.№27 | **2017г.**Ремонт ступеней входов в подъездыРемонт отмосткиУтепление труб розлива отопленияРевизия ВРУ и этажных электрощитков |  2 кв.2 кв.2-3 кв.2 кв.. |  Косыгин В.Е Косыгин В.Е. Коновалов С.Е. Косыгин В.Е.. |  |
| Ул. Труда д.№28 | **2017г.**Ревизия ВРУ и этажных электрощитковРемонт стыков водосточных труб в подъездах и подвале | 2 кв.2 кв. | . Косыгин В.Е. Журин Д.В.  |  |
| Ул. Шоссейная д.№52 | 2017г.Ремонт отмосткиПромывка системы отопленияУтепление труб отопления на 1 этаже | 2 кв3 кв.2 кв. | Косыгин В.Е.Коновалов С.Е.Коновалов С.Е. |  |
|  Ул. Юбилейная Д.№2 |  **2017г.**Ремонт и прочистка водоподогревателяРемонт кровлиКосметический ремонт коридоров |  3 кв.2 кв.1 кв. | Коновалов С.Е. Косыгин В.Е. Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Центральная д.№4 |  **2017г**.Ремонт кровлиПромывка системы отопления |  2-3 кв.2 кв. |  Косыгин В.Е.Коновалов С.Е |  |
| Ул. Центральная д.№6 | **2017г.**Промывка системы отопления |  . |  Коновалов С.Е.  . |  |
| Ул. Центральная д.№8 | **2017г.**Ремонт водоподогревателя, покраска и утепление трубУтепление двери во 2 подъездПромывка системы отопления |  2 кв.3 кв.2 кв. |   Коновалов С.Е. Косыгин В.Е. Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Центральная д.№10 | **2017г.**Замена задвижек на системе отопленияПромывка системы отопления | 2 кв.2-3 кв. | Коновалов С.Е Коновалов С.Е  |  |
| Ул. Центральная д.№12 | **2017г.**Капитальный ремонт кровли | .2 кв. |   Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Центральная д.№14 | **2017г.**Капитальный ремонт кровли |  2 кв. | Косыгин В.Е.  |  |
| Ул. Центральная д.№16 | **2017г.**Ремонт кровли | 2 кв.. |  Косыгин В.Е. . |  |
| д. Костинское д.№46 | **2017г.**Промывка системы отопления  | 2 кв. |  Коновалов С.Е.  |  |
| д. Костинское д.№44 | **2017г.**Промывка системы отопления | 2 кв. |  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Дзержинского д.№1 | **2017г.**Ремонт шахт и примыканий,Промывка системы отопленияЗамена труб розлива ХВ | 2 кв.2-3 кв.2 кв. |  Косыгин В.Е. Журин Д.В. Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Дзержинского д.№2 | **2017г.**Ремонт системы отопления | 2 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Спортивная д.№11 | **2017г.**Ремонт фасадаПромывка системы отопления | 2 кв.2 кв. |  Косыгин В.Е. Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Спортивная д.№24 | **2017г.**Замена труб розлива ХВРемонт балконных плитПромывка системы отопления | 2 кв.2-3 кв.2 кв. |  Журин Д.В. Косыгин В.Е. Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Спортивная д.№25 | **2017г.**Замена труб канализации | 3 кв. |  Журин Д.В. |  |
| Ул. Спортивная д.№32. | **2017Г.**Промывка системы отопления | 2 кв. |  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Спортивная д.№33. | **2017г.**Ремонт отмосткиУтепление коробов вентиляции на чердаке дома | 3 кв.2 кв.. |  Косыгин В.Е. Косыгин В.Е. |  |

 Гл. инженер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косыгин В.Е.