**- Утверждаю**

**Генеральный директор ООО «Водоканалжилсервис»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рябинин**

**ПЛАН**

**подготовки жилого фонда ООО «Водоканалжилсервис № 1» к работе в зимних условиях 2017-2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Наименование и вид работ** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **примечание** |
| ул. Труда д.№26 | **2017г.**  Косметический ремонт 4,6 подъездов  Ремонт межпанельных швов  Ревизия ВРУ и этажных электрощитков  Ремонт стыков водосточных труб  Ремонт водоподогревателя, ревизия запорной арматуры  Промывка системы отопления | 1-2 кв.  2 кв.  2 кв.  2 кв.  2 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Косыгин В.Е.  Косыгин В.Е.  Журин Д.В.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Труда д.№27 | **2017г.**  Ремонт ступеней входов в подъезды  Ремонт отмостки  Утепление труб розлива отопления  Ревизия ВРУ и этажных электрощитков | 2 кв.  2 кв.  2-3 кв.  2 кв.  . | Косыгин В.Е  Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е.  . |  |
| Ул. Труда д.№28 | **2017г.**  Ревизия ВРУ и этажных электрощитков  Ремонт стыков водосточных труб в подъездах и подвале | 2 кв.  2 кв. | .  Косыгин В.Е.  Журин Д.В. |  |
| Ул. Шоссейная  д.№52 | 2017г.  Ремонт отмостки  Промывка системы отопления  Утепление труб отопления на 1 этаже | 2 кв  3 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Юбилейная  Д.№2 | **2017г.**  Ремонт и прочистка водоподогревателя  Ремонт кровли  Косметический ремонт коридоров | 3 кв.  2 кв.  1 кв. | Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е.  Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Центральная д.№4 | **2017г**.  Ремонт кровли  Промывка системы отопления | 2-3 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е |  |
| Ул. Центральная д.№6 | **2017г.**  Промывка системы отопления | . | Коновалов С.Е.    . |  |
| Ул. Центральная д.№8 | **2017г.**  Ремонт водоподогревателя, покраска и утепление труб  Утепление двери во 2 подъезд  Промывка системы отопления | 2 кв.  3 кв.  2 кв. | Коновалов С.Е.  Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Центральная д.№10 | **2017г.**  Замена задвижек на системе отопления  Промывка системы отопления | 2 кв.  2-3 кв. | Коновалов С.Е  Коновалов С.Е |  |
| Ул. Центральная д.№12 | **2017г.**  Капитальный ремонт кровли | .  2 кв. | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Центральная д.№14 | **2017г.**  Капитальный ремонт кровли | 2 кв. | Косыгин В.Е. |  |
| Ул. Центральная д.№16 | **2017г.**  Ремонт кровли | 2 кв.  . | Косыгин В.Е.    . |  |
| д. Костинское д.№46 | **2017г.**  Промывка системы отопления | 2 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| д. Костинское д.№44 | **2017г.**  Промывка системы отопления | 2 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Дзержинского д.№1 | **2017г.**  Ремонт шахт и примыканий,  Промывка системы отопления  Замена труб розлива ХВ | 2 кв.  2-3 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Журин Д.В.  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Дзержинского д.№2 | **2017г.**  Ремонт системы отопления | 2 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Спортивная д.№11 | **2017г.**  Ремонт фасада  Промывка системы отопления | 2 кв.  2 кв. | Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Спортивная д.№24 | **2017г.**  Замена труб розлива ХВ  Ремонт балконных плит  Промывка системы отопления | 2 кв.  2-3 кв.  2 кв. | Журин Д.В.  Косыгин В.Е.  Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Спортивная д.№25 | **2017г.**  Замена труб канализации | 3 кв. | Журин Д.В. |  |
| Ул. Спортивная д.№32. | **2017Г.**  Промывка системы отопления | 2 кв. | Коновалов С.Е. |  |
| Ул. Спортивная д.№33. | **2017г.**  Ремонт отмостки  Утепление коробов вентиляции на чердаке дома | 3 кв.  2 кв.  . | Косыгин В.Е.  Косыгин В.Е. |  |

Гл. инженер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косыгин В.Е.